## Hoja1
Registro de Concurrencia ante fallas
Período | Densidad | Número de eventos | Número de avisos de clientes por Evento (Promedio Avisos por Evento) | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs) | Porcetaje de Falsas Alarmas sobe el total de Evento | Atención remota | Procentaje de Eventos sobre el total, en que se conucrrió dentro del plazo máximo
Jul.22 - Jun.23 | Baja | 579 | 623 | 0.25 | 0% | 0 | 99%
| Muy Baja | 416 | 475 | 0.3 | 0% | 0 | 99%
Ago.22 - Jul.23 | Baja | 821 | 704 | 1.0032 | 22.05% | 0 | 98.9%
| Muy Baja | 615 | 526 | 1.0409 | 22.28% | 0 | 99.02%
Sep.22 - Ago.23 | Baja | 975 | 717 | 1.0458 | 26.05% | 0 | 99.18%
| Muy Baja | 726 | 503 | 0.99443 | 20.66% | 0 | 99.17%
Oct.22 - Sep.23 | Baja | 1008 | 674 | 1.0617 | 25.1% | 0 | 99.21%
| Muy Baja | 728 | 481 | 1.0053 | 20.47% | 0 | 99.31%
Nov.22 - Oct.23 | Baja | 1036 | 702 | 1.1072 | 25.19% | 0 | 99.32%
| Muy Baja | 747 | 497 | 1.0165 | 21.02% | 0 | 99.46%
Dic.22 - Nov.23 | Baja | 1047 | 714 | 1.1047 | 25.12% | 0 | 99.43%
| Muy Baja | 751 | 502 | 1.0104 | 21.84% | 0 | 99.47%
En.23 - Dic.23 | Baja | 1024 | 854 | 1.1194 | 24.71% | 0 | 99.51%
| Muy Baja | 723 | 569 | 1.0192 | 21.02% | 0 | 99.59%
Feb.23 -Ene.24 | Baja | 1030 | 874 | 1.11 | 25.63% | 0 | 99.51%
| Muy Baja | 715 | 570 | 1.03 | 19.86% | 0 | 99.58%
Mar.23 -Feb.24 | Baja | 1078 | 914 | 1.07 | 24.58% | 0 | 99.72%
| Muy Baja | 730 | 572 | 1.03 | 20.27% | 0 | 99.73%
Abr.23 -Mar.24 | Baja | 1091 | 925 | 1.0786 | 24.2% | 0 | 99.91%
| Muy Baja | 731 | 585 | 1.029 | 20.25% | 0 | 99.86%